附件1

2021年硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC-U优质排水管材 | 流通 | 济南市良玉物资有限公司 | 莱芜区 | 河北普尚管道科技有限公司 | 20211006 | dn110×3.0 | 普尚 | 不合格 | 密度、 断裂伸长率、拉伸屈服应力 | 济南市产品质量检验院 |
| 2 | 硬聚氯乙烯PVC-U排水管 | 流通 | 历城区凯盛建材经营部 | 历城区 | 临沂太阳雨新型建材有限公司 | 20210404 | 50mm | 泉通 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 3 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 流通 | 济南市天桥区药山志元塑料门市部 | 天桥区 | 河北塑博士管业有限公司 | 20211007 | dn50×2.0 | 塑博士 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 4 | 建筑排水用聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 流通 | 山东日清环境科技有限公司 | 历城区 | 山东联塑科技实业有限公司 | 20211007 | dn75×en2.3mm | 联塑 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 5 | PVC-U优质排水管材 | 流通 | 济南市莱芜区恒瑞塑料制品经营部 | 莱芜区 | 昌邑康辉塑胶有限公司 | 202103 | 50×2.0 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 6 | PVC-U排水管 | 流通 | 莱芜市梅云经贸有限公司 | 莱芜区 | 山东泰霸管业有限公司 | 20210923 | De50×2.0 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 7 | PVC-U建筑用排水管材 | 流通 | 平阴县双玉管业销售部 | 平阴县 | 山东帅德塑业科技有限公司 | 20210627 | ∅110×2.3mm | 互联 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 8 | PVC-U排水管 | 流通 | 天桥区春娇管道配件经营部 | 天桥区 | 石家庄信怡丰塑业有限公司 | 20211111 | φ50 | 迈丰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 流通 | 莱芜市莱城区鑫鹏塑料制品批发部 | 莱芜区 | 中天管业（山东）有限公司 | 20210820 | ∅110×3.2 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 10 | PVC-U优质排水管材 | 流通 | 莱芜市钢城区汇通管材经营部 | 钢城区 | 临沂雨成管业有限公司 | 202109 | ∅75×2.3mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 11 | PVC-U建筑用优质排水管 | 生产 | 济南亿元塑业有限公司 | 平阴县 | / | 20211101 | 110×3.2mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 12 | PVC-U建筑用优质排水管 | 生产 | 济南亿元塑业有限公司 | 平阴县 | / | 20211015 | 75×2.3mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 13 | PVC建筑用优质排水管 | 生产 | 济南亿元塑业有限公司 | 平阴县 | / | 20211017 | 50×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 14 | 建筑外墙排水用（PVC-U）管材 | 生产 | 济南玫通塑业有限公司 | 平阴县 | / | 202109 | ∅110×3.2mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 15 | 建筑外墙排水用（PVC-U）管材 | 生产 | 济南玫通塑业有限公司 | 平阴县 | / | 202110 | ∅50×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 16 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产 | 济南金耐特塑料制品有限公司 | 高新区 | / | 20210510 | 110×3.2mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 17 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产 | 济南金耐特塑料制品有限公司 | 高新区 | / | 20210428 | 75×2.3mm | 新耐特 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 18 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 生产 | 济南金耐特塑料制品有限公司 | 高新区 | / | 20210516 | 50×2.0mm | 新耐特 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 19 | PVC-U抗紫外线优质同壁工程排水管材 | 生产 | 济南昊宇塑业有限公司 | 济阳县 | / | 20211105 | 110×3.2×4000mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 20 | PVC-U抗紫外线优质同壁工程排水管材 | 生产 | 济南昊宇塑业有限公司 | 济阳县 | / | 20211201 | 75×2.3×4000mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 21 | PVC-U抗紫外线优质同壁工程排水管材 | 生产 | 济南昊宇塑业有限公司 | 济阳县 | / | 20211209 | 50×2.0×4000mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 22 | U-PVC排水管材 | 生产 | 济南贸通塑胶有限公司 | 济阳县 | / | 20211010 | Φ50×2.0mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 23 | U-PVC排水管材 | 生产 | 济南贸通塑胶有限公司 | 济阳县 | / | 20211012 | Φ75×2.3mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 24 | U-PVC排水管材 | 生产 | 济南贸通塑胶有限公司 | 济阳县 | / | 20211015 | Φ110×3.2mm | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |