附件1

2021年消防器材产品质量监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **抽查****领域** | **企业名称** | **所属区县** | **标称生产企业名称** | **生产日期或批号** | **规格型号** | **商标** | **抽查****结果** | **不合格****项目** | **承检单位** |
| 1 | 消防应急标志灯具 | 流通 | 天桥区天安消防器材经营部 | 天桥区 | 中山市亮泰照明电器厂 | 2021-07-23 | LT-BLZD-I1LROE5W | 图形商标 | 不合格 | 一般要求、转换电压性能 | 山东省产品质量检验研究院 |
| 2 | 内扣式接口 | 流通 | 天桥区天安消防器材经营部 | 天桥区 | 济俊消防科技有限公司 | 2021-08 | KD65 | / | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 3 | 消防应急照明灯具 | 流通 | 章丘市鸿安消防器材经营部 | 章丘区 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 2021-07-10 | MY-ZFZD-E3W-8902 | 四海民扬 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 4 | 消防应急标志灯具 | 流通 | 章丘市鸿安消防器材经营部 | 章丘区 | 中山市民扬照明科技有限公司 | 2021-06-11 | MY-BLZD-1LROEI3W-688A | 四海民扬 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 流通 | 章丘市鸿安消防器材经营部 | 章丘区 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2021-10 | MFZ/ABC4A | 薪薪 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 6 | 直流水枪 | 流通 | 章丘市鸿安消防器材经营部 | 章丘区 | 南安市莲芳消防器材有限公司 | 2021-06-25 | QZ3.5/7.5 | 闽莲 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 流通 | 济南万安消防设备有限公司 | 天桥区 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2021-11 | MFZ/ABC4-A型 | 绿消 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 流通 | 济南万安消防设备有限公司 | 天桥区 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2021-11 | MFZ/ABC2-A型 | 绿消 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 9 | 消防应急照明灯具 | 流通 | 济南万安消防设备有限公司 | 天桥区 | 广东敏华电器有限公司 | 2021-06-05 | M-ZFZD-E5W3002 | 图形商标 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
| 10 | 消防应急标志灯具 | 流通 | 济南万安消防设备有限公司 | 天桥区 | 广东敏华电器有限公司 | 2021-06-15 | 1. BLZD-1LROEI5WCBD
 | 图形商标 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |