附件

2024年生态环境监测机构监督检查问题汇总表

| 序号 | 机构名称 | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省思威安全生产技术中心 | 涉嫌使用作废和不适用的标准进行检验检测；未及时办理标准变更，但未出具报告；质量体系、样品管理、数据记录不规范。 |
| 2 | 山东聚诚检测科技有限公司 | 涉嫌超资质出具报告；未按规定的规程或方法、数据传输与保存等要求进行检验检测。 |
| 3 | 济南金航环保检测科技有限公司 | 涉嫌出具不实报告；未按规定进行分包；未按规定的仪器管理与使用、数据传输与保存等要求进行检验检测；未对作废的标准进行变更，但未出具报告。 |
| 4 | 山东质鼎检测技术有限公司 | 未对作废的标准进行变更，但未出具报告；未按规定的规程或方法进行检验检测；数据记录不规范。 |
| 5 | 山东省地矿工程集团检测技术有限公司 | 未按规定的规程或方法、仪器管理与使用等要求进行检验检测；嗅辨室温湿度记录不合格；体系管理、数据记录不规范。 |
| 6 | 山东吉环环境科技有限公司 | 部分能力不能持续符合资质认定条件和要求。机构已注销资质。 |
| 7 | 山东正通环保科技有限公司 | 未对作废的标准进行变更，但未出具报告；未按规定的数据传输与保存要求进行检验检测。 |
| 8 | 山东信华环境检测有限公司 | 未按规定进行人员变更；未对作废的标准进行变更，但未出具报告；未按规定的仪器管理与使用、数据传输与保存等要求进行检验检测；质量体系管理、样品管理不规范。 |
| 9 | 山东尚沃检测技术有限公司 | 未按规定的规程或方法、数据传输与保存等要求进行检验检测；数据记录、样品管理不规范。 |
| 10 | 山东蓝昕环保测试分析有限公司 | 未按规定进行人员变更；未对作废的标准进行变更，但未出具报告；未明确分包方名称及资质证书号；未按规定的规程或方法、数据传输与保存等要求进行检验检测；通风设施不符合资质认定要求；质量体系管理、废弃物管理不规范。 |