附件：

儿童近视眼镜、老花镜和太阳镜产品质量专项监督抽查结果汇总表

| 序号 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / BOLON | 1、R:-2.50m-1-0.75m-1×38 L:-2.50m-1-1.25m-1×108 PD=53mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×38 L :+4.00m-1+1.00m-1×135 PD=63mm 3、偏光镜 BOLON HD 09 | 2021.11.09/2021SZY-001 | 济南市钢城区光明眼镜有限公司 | 济南市钢城区光明眼镜有限公司 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 2 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 酷莎 | 1、R:-2.75m-1-1.25m-1×70 L:-2.50m-1-1.00m-1×175 PD=54mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×70 L:+4.00m-1+1.00m-1×38 PD=60mm 3、遮阳镜 2957 52□19-139 | 2021.11.09/2021SZY-002 | 济南市钢城区汇明眼镜店 | 济南市钢城区汇明眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 3 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 大嘴猴 | 1、R:-3.50m-1-1.00m-1×135 L:-2.75m-1-0.50m-1×50 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×135 L:+5.00m-1+1.75m-1×70 PD=64mm 3、遮阳镜 1734 60□14-140 | 2021.11.14/2021SZY-003 | 高新开发区舜华鼻梁上的艺术眼镜店 | 高新开发区舜华鼻梁上的艺术眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 4 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 雷克斯登 | 1、R:-3.25m-1-0.75m-1×38 L:-3.50m-1-1.25m-1×108 PD=53mm 2、R:+4.50m-1+1.00m-1×38 L:+4.00m-1+1.25m-1×135 PD=63mm 3、遮阳镜 58132 59□17-145 | 2021.11.14/2021SZY-004 | 济南高新开发区龙奥精益眼镜店 | 济南高新开发区龙奥精益眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 5 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / JEEP | 1、R:-2.50m-1-1.25m-1×70 L:-3.25m-1-1.00m-1×175 PD=54mm 2、R:+4.75m-1+1.75m-1×70 L:+4.50m-1+1.50m-1×38 PD=60mm 3、遮阳镜 JS A 3092L1 67□16-145 | 2021.11.08/2021SZY-005 | 济南茂昌眼镜有限公司东城店 | 济南茂昌眼镜有限公司东城店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 6 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / PARIM | 1、R:-2.75m-1-1.00m-1×135 L:-3.00m-1-1.25m-1×50 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×135 L:+4.25m-1+1.75m-1×70 PD=64mm 3、偏光镜 11010 B2 52□20-143 | 2021.11.28/2021SZY-006 | 济南历下佰视佳眼镜店 | 济南历下佰视佳眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 7 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 浪特梦 | 1、R:-3.50m-1-0.50m-1×38 L:-2.50m-1-1.00m-1×108 PD=50mm 2、R:+4.50m-1+1.00m-1×166 L:+4.00m-1+1.25m-1×135 PD=63mm 3、遮阳镜 J31043 J08 61□14-145 | 2021.11.21/2021SZY-007 | 济南槐荫西城精益眼镜店 | 济南槐荫西城精益眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 8 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / BOLON | 1、R:-3.25m-1-1.25m-1×70 L:-2.75m-1-0.75m-1×175 PD=51mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×108 L:+4.00m-1+1.25m-1×38 PD=60mm 3、偏光镜 BL7132 C10 60□14-148 | 2021.11.05/2021SZY-008 | 济阳区济北光学眼镜店 | 济阳区济北光学眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 9 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 酷莎 | 1、R:-3.00m-1-1.00m-1×135 L:-3.50m-1-1.25m-1×50 PD=54mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×175 L:+4.00m-1+1.25m-1×70 PD=61mm 3、偏光镜 9040 62□15-142 | 2021.11.05/2021SZY-009 | 济阳县郑先锋眼镜店 | 济阳县郑先锋眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 10 | 儿童近视眼镜 老花镜 | / / | 1、R:-2.75m-1-0.50m-1×38 L:-3.25m-1-1.00m-1×108 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×50 L:+4.00m-1+1.00m-1×135 PD=63mm | 2021.11.09/2021SZY-010 | 济南视力佳眼视光中心 | 济南视力佳眼视光中心 | 合格 合格 | / / | 济南市计量检定测试院 |
| 11 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 爱自拍 | 1、R:-3.50m-1-1.25m-1×70 L:-3.00m-1-0.50m-1×175 PD=53mm 2、R:+4.75m-1+1.50m-1×108 L:+4.50m-1+1.00m-1×166 PD=63mm 3、遮阳镜 58129 59□16-147 | 2021.11.21/2021SZY-011 | 济南东昇眼镜经营有限责任公司 | 济南东昇眼镜经营有限责任公司 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 12 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / BOLON | 1、R:-3.25m-1-0.75m-1×135 L:-3.25m-1-1.25m-1×50 PD=50mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×175 L:+5.00m-1+1.50m-1×108 PD=60mm 3、遮阳镜 BL2220 J03 59□15-135 | 2021.11.21/2021SZY-012 | 历城区视特耐眼镜店 | 历城区视特耐眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 13 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 康波 | 1、R:-3.00m-1-1.25m-1×166 L:-2.50m-1-1.00m-1×80 PD=51mm 2、R:+4.75m-1+1.50m-1×135 L:+5.25m-1+1.25m-1×38 PD=64mm 3、遮阳镜 1343 60□16-143 | 2021.11.21/2021SZY-013 | 济南爱慕眼镜店 | 济南爱慕眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 14 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / SEROVA | 1、R:-2.50m-1-1.00m-1×108 L:-2.75m-1-0.50m-1×38 PD=52mm 2、R:+4.25m-1+1.75m-1×38 L:+4.25m-1+1.50m-1×70 PD=59mm 3、遮阳镜 SS9033 55□18-145 | 2021.11.21/2021SZY-014 | 济南轻镜生活眼镜店海尔绿城店 | 济南轻镜生活眼镜店海尔绿城店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 15 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / AiPa | 1、R:-2.75m-1-0.75m-1×175 L:-3.50m-1-1.25m-1×70 PD=53mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×70 L:+4.00m-1+1.00m-1×135 PD=60mm 3、遮阳镜 AP1717 52□21-136 | 2021.11.09/2021SZY-015 | 平阴明达眼镜店 | 平阴明达眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 16 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 康波 | 1、R:-3.50m-1-1.25m-1×50 L:-3.25m-1-1.00m-1×135 PD=54mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×135 L:+4.00m-1+1.00m-1×38 PD=61mm 3、遮阳镜 1356 58□17-142 | 2021.11.04/2021SZY-016 | 商河县章邱眼镜总汇 | 商河县章邱眼镜总汇 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 17 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 大腕 | 1、R:-3.25m-1-1.00m-1×108 L:-3.00m-1-1.50m-1×38 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×38 L:+4.00m-1+1.00m-1×70 PD=62mm 3、遮阳镜 P8331 60□14-137 | 2021.11.04/2021SZY-017 | 商河县康明眼镜店 | 商河县康明眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 18 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 都蒙 | 1、R:-3.00m-1-0.50m-1×175 L:-3.25m-1-1.25m-1×70 PD=53mm 2、R:+5.00m-1+1.25m-1×70 L:+5.25m-1+1.75m-1×135 PD=64mm 3、遮阳镜 1351 59□17-145 | 2021.11.25/2021SZY-018 | 市中区德兴齐鲁茂昌眼镜店 | 市中区德兴齐鲁茂昌眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 19 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 派丽蒙 | 1、R:-3.50m-1-1.25m-1×50 L:-2.50m-1-1.50m-1×135 PD=54mm 2、R:+5.25m-1+1.50m-1×135 L:+4.75m-1+1.00m-1×166 PD=63mm 3、遮阳镜 73534 B1 54□19-145 | 2021.11.25/2021SZY-019 | 市中区名廊眼镜店 | 市中区名廊眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 20 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 古狮 | 1、R:-3.25m-1-1.00m-1×108 L:-2.75m-1-1.75m-1×38 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.75m-1×38 L:+4.50m-1+1.75m-1×108 PD=63mm 3、遮阳镜 2203 58□18-145 | 2021.11.10/2021SZY-020 | 济南市天桥区视点眼镜商行 | 济南市天桥区视点眼镜商行 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 21 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 雪马 | 1、R:-2.50m-1-0.50m-1×175 L:-3.50m-1-1.25m-1×70 PD=50mm 2、R:+4.50m-1+1.25m-1×70 L:+4.75m-1+1.25m-1×175 PD=65mm 3、遮阳镜 23237 59□18-142 | 2021.11.10/2021SZY-021 | 济南市天桥区晓林眼镜商行 | 济南市天桥区晓林眼镜商行 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 22 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 海俪恩 | 1、R:-2.75m-1-1.25m-1×50 L:-3.25m-1-1.00m-1×135 PD=51mm 2、R:+5.00m-1+1.75m-1×135 L:+4.00m-1+1.00m-1×50 PD=58mm 3、遮阳镜 HORIEN N06 61□14-145 | 2021.11.10/2021SZY-022 | 济南市天桥区明湖视达眼视光中心 | 济南市天桥区明湖视达眼视光中心 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 23 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 保加丽 | 1、R:-3.50m-1-1.00m-1×108 L:-3.00m-1-1.75m-1×38 PD=52mm 2、R:+4.00m-1+1.25m-1×166 L:+4.50m-1+1.75m-1×135 PD=63mm 3、遮阳镜 J2251 58□17-145 | 2021.11.10/2021SZY-023 | 济南市天桥区医苑眼镜商行 | 济南市天桥区医苑眼镜商行 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 24 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 派丽蒙 | 1、R:-2.50m-1-1.50m-1×175 L:-2.50m-1-1.25m-1×70 PD=53mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×108 L:+4.00m-1+1.00m-1×38 PD=64mm 3、遮阳镜 71410 B3 55□20-150 | 2021.11.08/2021SZY-024 | 济南宝视怡汇泉眼镜店 | 济南宝视怡汇泉眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 25 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 红狼 | 1、R:-2.75m-1-1.25m-1×50 L:-2.75m-1-1.00m-1×135 PD=54mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×50 L:+4.00m-1+1.00m-1×70 PD=62mm 3、遮阳镜 HL9015 C1-3 56□19-138 | 2021.11.08/2021SZY-025 | 章丘市明水兴亮眼镜店 | 章丘市明水兴亮眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 26 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / 都蒙 | 1、R:-3.50m-1-1.50m-1×80 L:-3.50m-1-1.50m-1×166 PD=49mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×108 L:+4.00m-1+1.00m-1×135 PD=63mm 3、遮阳镜 J3230 60□14-147 | 2021.11.02/2021SZY-026 | 济南市长清区乐天眼镜店 | 济南市长清区乐天眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |
| 27 | 儿童近视眼镜 老花镜 太阳镜 | / / V牌 | 1、R:-3.25m-1-1.75m-1×38 L:-3.25m-1-1.25m-1×108 PD=53mm 2、R:+4.00m-1+1.00m-1×175 L:+4.00m-1+1.00m-1×38 PD=61mm 3、遮阳镜 V6 1029 54□21-148 | 2021.11.02/2021SZY-027 | 济南市长清区李超眼镜店 | 济南市长清区李超眼镜店 | 合格 合格 合格 | / / / | 济南市计量检定测试院 |