附件1

| 序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 莱芜伟业新型建材有限公司 | 莱芜区 | 莱芜伟业新型建材有限公司 | 20220530 | （600×240×200）II A3.5 B06 | / | 不合格 | 抗压强度 | 济南市产品质量检验院 |
| - 2 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 山东盛泽新型建材有限公司 | 章丘区 | 山东盛泽新型建材有限公司 | 20220510 | 600×240×100（II）A3.5B06 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| - 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 济南城隆建材有限公司 | 章丘区 | 济南城隆建材有限公司 | 20220428 | （600×240×100）IIA3.5 B06 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| - 4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 山东明秀环保科技有限公司 | 章丘区 | 山东明秀环保科技有限公司 | 2022042 | 600×240×200（II）A3.5B06 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| - 5 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 山东齐聚建材有限公司 | 天桥区 | 山东齐聚建材有限公司 | 20220425 | 600×240×100 A3.5B06 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| - 6 | 蒸压加气混凝土砌块 | 生产领域 | 山东联海建筑科技股份有限公司 | 莱芜区 | 山东联海建筑科技股份有限公司 | 20220407 | （600×240×100）II A3.5 B05 | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |

2022年新型墙体材料（砖和砌块）产品质量市级监督抽查结果汇总表