附件1

2022年电器电缆产品质量市级监督抽查结果汇总表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 领域 | 企业名称 | 所属区县 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查 结果 | 不合格 项目 | 承检单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区共行电缆经营部 | 莱芜区 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2022.1/- | 60245 ICE 53(YZ) 2×1mm²300/500V | 凤祥 | 不合格 | 绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 2 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南历下鑫众邦五金销售部 | 历下区 | 大名县绿灯行电线电缆有限公司 | 2022.7.19/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 3 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳区天旺五金商店 | 济阳区 | 青岛滨海电线电缆有限公司 | 2022.8.30/- | ZRC-RVV 2×2.5mm² 300/500V | 博晨 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 4 | BLV型聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市明水国辉电缆经销处 | 章丘区 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2022.1/- | 60245 IEC 53（YZ）2×1.5mm² 300/500V | 凤祥 | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 5 | 橡套电缆 | 流通领域 | 济南槐荫爱国五金商行 | 槐荫区 | 深圳市柯维线缆有限公司 | 2022.7.15/- | ZR-RVS 2x1.5mm² 300/300V | 鑫柯维 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 6 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济阳区亮泰商贸经营中心 | 济阳区 | 河北佰澜特种电缆有限公司 | 2021.7.16/- | 60245 ICE 53(YZ) 2×6mm²300/500V | 佰澜 | 不合格 | 标志-/；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 7 | 电力电缆 | 流通领域 | 济南槐荫爱国五金商行 | 槐荫区 | 阳谷通力线缆有限公司 | 2022.8.26/- | ZR-BVVB 2×2.5mm² 450/750V | 鑫同辉 | 不合格 | 护套机械性能-护套老化前抗张强度；标志（/、/）；结构尺寸检查（护套平均厚度、护套最薄处厚度、外形尺寸）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 8 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市长清区健婷五金商行 | 长清区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.10/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 不合格 | 电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 9 | 电力电缆 | 流通领域 | 商河县希臣五交化总汇 | 商河县 | 天津正泰豪业线缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 10 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 商河县希臣五交化总汇 | 商河县 | 天津正泰豪业线缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 11 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 商河县希臣五交化总汇 | 商河县 | 天津正泰豪业线缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县银桥市场微利五交化批发部 | 商河县 | 阳谷鲁升线缆有限公司 | 2022.3.4/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 金诚德 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 13 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 商河县银桥市场微利五交化批发部 | 商河县 | 阳谷鲁升线缆有限公司 | 2022.7.25/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 金诚德 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 14 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 商河县庆云五金综合门市部 | 商河县 | 大名县绿灯行电线电缆有限公司 | 2021.10.18/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | LDXJT(图形） | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 15 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 商河县庆云五金综合门市部 | 商河县 | 阳谷汉光线缆有限公司 | 2021.10.10/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 景臣（图形） | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 16 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 商河县庆云五金综合门市部 | 商河县 | 深圳绿灯行通讯有限公司 | 2021.11.18/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志（/、/）；结构尺寸检查-外形尺寸；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 17 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 流通领域 | 平阴县元云五金批发经营部 | 平阴县 | / | 2021.6/- | NH-BV 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志-/；结构尺寸检查（绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度） | 济南市产品质量检验院 |
| 18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 平阴县家乐建材经营处 | 平阴县 | 阳谷世诚线缆有限公司 | 2022.9.5/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 世诚 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 平阴县家乐建材经营处 | 平阴县 | 阳谷世诚线缆有限公司 | 2022.9.5/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 世诚 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 20 | 低烟无卤阻燃电线 | 流通领域 | 平阴县家乐建材经营处 | 平阴县 | 阳谷世诚线缆有限公司 | 2022.9.5/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 世诚 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 21 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 平阴县智畅建材批发部 | 平阴县 | 深圳绿灯行电缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 焱辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 流通领域 | 平阴县智畅建材批发部 | 平阴县 | 深圳绿灯行电缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 焱辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 流通领域 | 平阴县智畅建材批发部 | 平阴县 | 深圳绿灯行电缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 焱辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区福发电器经营部 | 莱芜区 | 阳谷东大线缆有限公司 | 2022年5月29日/- | ZR-BVR 4mm²450/750V | 铨鑫 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 25 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳区亮泰商贸经营中心 | 济阳区 | 深圳绿灯行通讯有限公司 | 2021.3/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 26 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济阳区天旺五金商店 | 济阳区 | 深圳绿灯行电缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 焱辉 | 不合格 | 标志（/、/）；结构尺寸检查-外形尺寸；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 27 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济阳区天旺五金商店 | 济阳区 | 深圳绿灯行电缆有限公司 | 2022/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 焱辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 28 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市明水国辉电缆经销处 | 章丘区 | 阳谷百年铸城电缆有限公司 | 2022.6.18/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | 百年铸诚 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能（绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率（%）） | 济南市产品质量检验院 |
| 29 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 济南钰银线缆有限公司 | 章丘区 | 广东绿灯行电线电缆科技有限公司 | 2022.3.20/- | ZR-BVR 6mm² 450/750V | 沈涛 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 30 | 通用橡套软电缆电线 | 流通领域 | 章丘市明水盛城灯具商店 | 章丘区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | 2022.8.14/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 炵辉 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 31 | 聚氯乙烯护套软电缆 | 流通领域 | 章丘市明水盛城灯具商店 | 章丘区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | 2022.8.14/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 炵辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 32 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 章丘区浩威电器经营部 | 章丘区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | 2021.6/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | 昕辉 | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 33 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 章丘区浩威电器经营部 | 章丘区 | 深圳正泰世际电缆有限公司 | 2020.11.8/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 畅泰 | 不合格 | 绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 34 | 橡套软电缆 | 流通领域 | 济南市长清区琪正五交化商行 | 长清区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | -/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 昕辉 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 35 | 通用护套软电缆 | 流通领域 | 济南历下新立灯具店 | 历下区 | 阳谷福凯特电线电缆有限公司 | 2022.7.18/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 福凯特 | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 36 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南历下新立灯具店 | 历下区 | 山东阳谷电缆电线厂 | 2022.1.12/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 银辉 | 不合格 | 结构尺寸检查-外形尺寸；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 37 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市起步区嘉泰五金建材店 | 新旧动能转换先行区 | 北京远东交联电缆有限公司 | 2019.10.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 38 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南历下以便以谢五金建材商店 | 历下区 | 大名县绿灯行电线电缆有限公司 | 2022.2.5/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 不合格 | 标志-/；电气性能试验-导体电阻（20℃） | 济南市产品质量检验院 |
| 39 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 天桥区华辉电器经营部 | 新旧动能转换先行区 | 山东阳谷力通电线电缆有限公司 | 2021.10.20/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 裕鑫（图形） | 不合格 | 标志（/、/）；电气性能试验-导体电阻（20℃）；绝缘机械性能-绝缘老化前抗张强度 | 济南市产品质量检验院 |
| 40 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区鲁辉五金经营部 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.3/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 41 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华兴鼎五金销售中心 | 高新区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 42 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 历城区柳埠镇三益五金交电经营部 | 南部山区 | 新泰市中恒泰电线电缆厂 | 2020.3/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 泰岳 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 43 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 莱芜市莱城区军峰电缆销售处 | 莱芜区 | 山东华泰电缆有限公司 | 2018.7.10/- | BLV 10mm² 450/750V | 华泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 44 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区共行电缆经营部 | 莱芜区 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2021.7/- | 60245 IEC 53(YZ) 2x2.5mm²300/500V | 凤祥 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 45 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区共行电缆经营部 | 莱芜区 | 阳谷旭辉电缆有限公司 | 2021.4/- | VLV 3X35+1X16 0.6/1kV | 旭辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东曼润商贸有限公司 | 莱芜区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 47 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰达电线经营部 | 莱芜区 | 鲁鑫线缆有限公司 | 2022.4.5/- | ZC-YJV 3x10+1x6 0.6/1KV | 鲁鑫 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 48 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰华电线电缆经营部 | 莱芜区 | 山东华泰电缆有限公司 | 2019.7.18/- | BLV 4mm² 450/750V | 华泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 49 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆 | 流通领域 | 山东晟泰电力物资有限公司 | 莱芜区 | 山东正泰电缆有限公司 | 2021-03-04/- | BLV 1×50mm² 450/750V | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 50 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 莱芜市莱城区东峰五金线材经销处 | 莱芜区 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 2022.9.5/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 鑫峰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 51 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东源发机电设备有限公司 | 槐荫区 | 阳谷县定水镇正工线缆厂 | 2018.11.10/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 颖辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 52 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济阳县鹏辉五金店 | 济阳区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2019.4/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 上上 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 53 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南历下新立灯具店 | 历下区 | 山东阳谷阳辉电线电缆有限公司 | 2022.3/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | 阳辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 54 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区鼎信五金经营部 | 天桥区 | 山东阳谷中信电缆有限公司 | 2022.9.5/- | 60227 IEC 53(RVV)2X0.75mm² 300/500V | 龙信 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 55 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区鼎信五金经营部 | 天桥区 | 山东阳谷中信电缆有限公司 | 20220924/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 龙信 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 56 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线 | 流通领域 | 济南市天桥区鼎信五金经营部 | 天桥区 | 山东阳谷中信电缆有限公司 | 20220920/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 龙信 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 57 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南日辉建华电缆有限公司 | 天桥区 | 翔临智（阳谷）电缆有限公司 | 2021.10.15/- | WDZ-BYJ-105 4mm² 450/750V | 翔临智 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 58 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区阳缆电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东阳谷东方电缆有限公司 | 2020.2.26/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 跃辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 59 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区阳缆电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 2022.5/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 昊辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 60 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区阳缆电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 | 2022.7/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 昊辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 61 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市钢城区华伟建材经营部 | 钢城区 | 青岛齐缆电线电缆有限公司 | 2022.2.17/- | RVS 2x1.5mm² 300/300V | 澜泊 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 62 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市明水国辉电缆经销处 | 章丘区 | 阳谷鲁盛电缆有限公司 | 2022.4.29/- | YC 1X16mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 63 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市钢城区华伟建材经营部 | 钢城区 | 阳谷翌盛电缆有限公司 | 2021.11.16/- | ZRC-BLVVB 2X2.5 mm² 450/750V | 翌盛 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 64 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区泉诚电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东君诚线缆有限公司 | 20220225/- | 60245 IEC53(YZ) 2x4 300/500V | 君行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 65 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳区亮泰商贸经营中心 | 济阳区 | 山东乐通电缆有限公司 | 2021.5/- | 60227 IEC 53(RVV) 3X1mm² 300/500V | 啄木鸟 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 66 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市德胜电器经营部 | 章丘区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.8.2/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 67 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市德胜电器经营部 | 章丘区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.4/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 68 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南钰银线缆有限公司 | 章丘区 | 泰通线缆有限公司 | 2022.6.20/- | 60245 IEC 53（YZ）2X1.5mm² 300/500V | 恒宇泰通 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 69 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市铭通贸易有限公司 | 章丘区 | 山东正泰电缆有限公司 | 2022.8.3/- | YZ 3x6mm² 300/500V | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 70 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市长清区云山供电材料商行 | 长清区 | 山东乐通电缆有限公司 | 2021.7.21/- | 60227 IEC 53(RVV)2X1mm² 300/500V | 啄木鸟 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 71 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区琪正五交化商行 | 长清区 | 北京慧鑫朝隆线缆有限公司 | 2022.2.16/- | BVVB 2×6mm² 450/750V | 昆仑金辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 72 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南槐荫材源五金交电经营部 | 槐荫区 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 21.8.8/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 亨通 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 73 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市起步区嘉泰五金建材店 | 新旧动能转换先行区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2022.4.23/- | RVV 2X1.5mm² 450/750V | 旗辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 74 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市长清区云山供电材料商行 | 长清区 | 山东乐通电缆有限公司 | 2022.1.24/- | RVV 2X4mm² 300/500V | 啄木鸟 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 75 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区小卢灯饰经营部 | 历城区 | 北京双盛永安线缆有限公司 | 20220812/- | ZC-RVV 2×1.5mm² 300/500V | 明湖 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 76 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南历下安浩五金经营部 | 历下区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.7.10/- | ZR-RVV 2X2.5mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 77 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线 | 流通领域 | 济南市钢城区华伟建材经营部 | 钢城区 | 天泽线缆有限公司 | 2022.6.25/- | 60245 ICE 53(YZ) 2x1mm²300/500V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 78 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 商河县秀美五金机电经营部 | 商河县 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 2022.2.22/- | ZC-BV 1X2.5mm² 450/750V | TDY电缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 79 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南信义五交化有限公司 | 平阴县 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 80 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南信义五交化有限公司 | 平阴县 | 阳谷鲁升线缆有限公司 | 2022.6.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 金诚德 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 81 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰华电线电缆经营部 | 莱芜区 | 广东金科电缆实业有限公司 | 2022.8.15/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 金科电缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 82 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰华电线电缆经营部 | 莱芜区 | 广东金科电缆实业有限公司 | 2022.8.22/- | ZB-BV 4mm² 450/750V | 金科电缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 83 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东振泰线缆有限公司莱芜办事处 | 莱芜区 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 2022.7.4/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 振泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 84 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东振泰线缆有限公司莱芜办事处 | 莱芜区 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 2022.6.20/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 振泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 85 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 山东曼润商贸有限公司 | 莱芜区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.14/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 86 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 山东振泰线缆有限公司莱芜办事处 | 莱芜区 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 2021.5.5/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 振泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 87 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 山东曼润商贸有限公司 | 莱芜区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.13/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 88 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 莱芜市莱城区军峰电缆销售处 | 莱芜区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2021.8.3/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | 万恒 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 89 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 莱芜市莱城区军峰电缆销售处 | 莱芜区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2021.11.19/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 万恒 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 90 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市长清区汇丰源五金商行 | 长清区 | 阳谷龙兴线缆有限公司 | 2022年2月/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 畅泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 91 | 聚氯乙烯铜芯绝缘电线 | 流通领域 | 济南市长清区汇丰源五金商行 | 长清区 | 阳谷龙兴线缆有限公司 | 2022年4月/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 畅泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 92 | 聚氯乙烯铜芯绝缘电线 | 流通领域 | 商河县金万发水暖安装器材门市部 | 商河县 | 广东拳王电线电缆有限公司 | 2020.12/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 93 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县金万发水暖安装器材门市部 | 商河县 | 广东拳王电线电缆有限公司 | 2021.11/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 94 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县金万发水暖安装器材门市部 | 商河县 | 广东拳王电线电缆有限公司 | 2022.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 95 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县秀美五金机电经营部 | 商河县 | 阳谷金杯线缆有限公司 | 2022.8/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 聊江 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 96 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县秀美五金机电经营部 | 商河县 | 阳谷金杯线缆有限公司 | 2022.8/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 聊江 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 97 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 商河县银桥市场微利五交化批发部 | 商河县 | 山东军越线缆有限公司 | 2021年4/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 98 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 商河县润发五金门市部 | 商河县 | 山东金宇线缆有限公司 | 2022年3月/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 远辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 99 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 流通领域 | 商河县润发五金门市部 | 商河县 | 山东金宇线缆有限公司 | 2022年3月/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 远辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 100 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 商河县润发五金门市部 | 商河县 | 山东金宇线缆有限公司 | 2022年1月/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 远辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 101 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 商河县昊天五金交电批发门市部 | 商河县 | 山东绿灯行线缆有限公司 | 2022.03/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 绿灯行(图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 102 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 商河县昊天五金交电批发门市部 | 商河县 | 阳谷西湖瑞丰电线厂 | 2022.8/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 昕辉、（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 103 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 商河县昊天五金交电批发门市部 | 商河县 | 山东绿灯行线缆有限公司 | 2022.03/- | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 绿灯行(图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 104 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南信义五交化有限公司 | 平阴县 | 阳谷鲁升线缆有限公司 | 2022.7.5/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 金诚德 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 105 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 平阴县元云五金批发经营部 | 平阴县 | 绿灯行（珠海）线缆有限公司 | 2022.4/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 锋光 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 106 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 平阴县元云五金批发经营部 | 平阴县 | 山东华祥电缆有限公司 | 2021.3/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 鲁峰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 107 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区福发电器经营部 | 莱芜区 | 阳谷东大线缆有限公司 | 2022年5月29日/- | ZR-BVR 1.5mm² 450/750V | 铨鑫 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 108 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市莱芜区同丰电工器材经营部 | 莱芜区 | 海悦电缆制造有限公司 | 2022.7.29/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 海悦 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 109 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市莱芜区同丰电工器材经营部 | 莱芜区 | 海悦电缆制造有限公司 | 2022.9.6/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 海悦 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 110 | 低烟无卤线缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区同丰电工器材经营部 | 莱芜区 | 海悦电缆制造有限公司 | 2022.3.16/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 海悦 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 111 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰达电线经营部 | 莱芜区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.8.19/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 112 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市莱芜区泰达电线经营部 | 莱芜区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.4/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 113 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 山东晟泰电力物资有限公司 | 莱芜区 | 山东科杰线缆有限公司 | 2022.3.6/- | BVR 1.5mm² 450/750V | 科玉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 114 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南历下鑫众邦五金销售部 | 历下区 | 江苏华亚电缆有限公司 | 2020.8.21/- | WDZ-BYJ 4mm² 450/750V | 超峰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 115 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 山东晟泰电力物资有限公司 | 莱芜区 | 浙江正泰电缆有限公司 | 2022-07-15/- | ZC-BV 1x4mm² 450/750V | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 116 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区广大富鑫五金经营部 | 莱芜区 | 嘉星线缆有限公司 | 2022.7/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V(兰) | 嘉星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 117 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市莱芜区广大富鑫五金经营部 | 莱芜区 | 嘉星线缆有限公司 | 2022.7/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V（红） | 嘉星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 118 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市莱芜区广大富鑫五金经营部 | 莱芜区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.2.20/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 鑫祥辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 119 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 莱芜市莱城区东峰五金线材经销处 | 莱芜区 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 2021.9.9/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 鑫峰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 120 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线 | 流通领域 | 莱芜市莱城区东峰五金线材经销处 | 莱芜区 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 2022.2.17/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 鑫峰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 121 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济阳县圣烁五金交电商店 | 济阳区 | 广州德利西通达线缆有限公司 | 2022.1/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 122 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳县圣烁五金交电商店 | 济阳区 | 广州德利西通达线缆有限公司 | 2022.3.1/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 123 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳县大站阀门销售中心 | 济阳区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.10/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 124 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济阳县大站阀门销售中心 | 济阳区 | 山东共辉电缆有限公司 | 2021.6/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 共辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 125 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华明凤五金土产店 | 高新区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2019.3.31/- | WDZN-BYJ(F)2.5mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 126 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳县大站阀门销售中心 | 济阳区 | 山东共辉电缆有限公司 | 2019.7.1/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 共辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 127 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳区旭泽管业销售中心 | 济阳区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.2/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 128 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济阳区旭泽管业销售中心 | 济阳区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 129 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济阳区旭泽管业销售中心 | 济阳区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 130 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济阳县好园装饰材料批发部 | 济阳区 | 山东远通线缆有限公司 | 2020.6.10/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 畅远通 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 131 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济阳县好园装饰材料批发部 | 济阳区 | 山东鸿兴线缆有限公司 | 2021.12/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 鸿兴 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 132 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 济阳县好园装饰材料批发部 | 济阳区 | 阳谷中盛电缆有限公司 | 2021.11.16/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 新汇 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 133 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 市中区宇芳五金产品店 | 市中区 | 乐陵市长城电线电缆厂 | 20220320/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 长城（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 134 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济阳县鹏辉五金店 | 济阳区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2020.10/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 135 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济阳县鹏辉五金店 | 济阳区 | 山东众晔电缆有限公司 | 2019.3.18/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 136 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 章丘市德胜电器经营部 | 章丘区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.6/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 137 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 济南市历城区斌田五金建材经营部 | 历城区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2020.12.10/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 齐鲁万通（圆形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 138 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 章丘市明水亮美灯具店 | 章丘区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2022.7.19/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 139 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 章丘市明水亮美灯具店 | 章丘区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2020.7.22/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 140 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 章丘市明水亮美灯具店 | 章丘区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2022.7.11/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 141 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南钰银线缆有限公司 | 章丘区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2020.12.2/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 142 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 章丘市铭通贸易有限公司 | 章丘区 | 浙江正泰电缆有限公司 | 2022.7.21/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 143 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 章丘市铭通贸易有限公司 | 章丘区 | 浙江正泰电缆有限公司 | 2022-7-29/- | BVR 1x6mm² 450/750V | 正泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 144 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 章丘区浩威电器经营部 | 章丘区 | 广东拳王电线电缆有限公司（生产商：嘉星线缆有限公司） | 2022.8/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 145 | 聚氯乙烯电线电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华立国五金建材经营部 | 高新区 | 津鼎力盛（天津）线缆科技有限公司 | 2022-07-31/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 津鼎（图形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 146 | 聚氯乙烯电线电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华立国五金建材经营部 | 高新区 | 津鼎力盛（天津）线缆科技有限公司 | 2022-08-21/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | 津鼎（图形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 147 | 聚氯乙烯电线电缆 | 流通领域 | 济南市长清区锐通建材商行 | 长清区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2021.12.15/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 新辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 148 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区锐通建材商行 | 长清区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2021.11.8/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 新辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 149 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区锐通建材商行 | 长清区 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2021.11.21/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 新辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 150 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区源亨五金电料商行 | 长清区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2020.11/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 赤月 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 151 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市长清区源亨五金电料商行 | 长清区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2022.6.16/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 赤月 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 152 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区源亨五金电料商行 | 长清区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2020.5.16/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 赤月 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 153 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区光明灯具商店 | 长清区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.9.4/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 154 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区光明灯具商店 | 长清区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.6.10/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 155 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市长清区光明灯具商店 | 长清区 | 山东阳谷阳光电缆有限公司 | 2022.8.20/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 月辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 156 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市长清区云山供电材料商行 | 长清区 | 山东乐通电缆有限公司 | 2021.11.6/- | BLV 10mm² 450/750V | 啄木鸟 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 157 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东隆翼新型材料有限公司 | 槐荫区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2021-2-1/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 158 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东隆翼新型材料有限公司 | 槐荫区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2021.10.29/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 159 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南槐荫材源五金交电经营部 | 槐荫区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2021.1/- | WDZB-GYJS(F)/90 4mm² 450/750V | 上上 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 160 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东隆翼新型材料有限公司 | 槐荫区 | 山东华凌电缆有限公司 | 2021.7.14/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 华凌 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 161 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市历城区建云建材经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 162 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 流通领域 | 山东源发机电设备有限公司 | 槐荫区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | -/- | BVR 2.5mm² 450/750V | 昕辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 163 | 聚氯乙烯电线电缆 | 流通领域 | 山东源发机电设备有限公司 | 槐荫区 | 阳谷正辉特种电缆有限公司 | //- | BVR 4mm² 450/750V | 昕辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 164 | 聚氯乙烯电线电缆 | 流通领域 | 济南佳亿装饰建材有限公司 | 槐荫区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 165 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南佳亿装饰建材有限公司 | 槐荫区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 166 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南佳亿装饰建材有限公司 | 槐荫区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 167 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南槐荫材源五金交电经营部 | 槐荫区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2017.6/- | WDZ-BYJ 4mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 168 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南槐荫龙腾五金商店 | 槐荫区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2022.6.6/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 众辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 169 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济南槐荫龙腾五金商店 | 槐荫区 | 阳谷县石佛旗辉线缆厂 | 2022.4/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 赤月 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 170 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南槐荫龙腾五金商店 | 槐荫区 | 山东阳谷中鲁电缆有限公司 | 2020.4.16/- | NH-BV 2.5mm² 450/750V | 大鲁 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 171 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南鑫汇嘉经贸有限公司 | 槐荫区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.2/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 172 | 铜芯聚氯乙烯阻燃绝缘电缆 | 流通领域 | 济南鑫汇嘉经贸有限公司 | 槐荫区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 173 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南鑫汇嘉经贸有限公司 | 槐荫区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 174 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南历下安浩五金经营部 | 历下区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | -/- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 175 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南历下安浩五金经营部 | 历下区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.3.20/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 176 | 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 流通领域 | 历城区森鑫五金经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.05/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 177 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华明凤五金土产店 | 高新区 | 广州市华缆电线电缆有限公司 | 2022.1.27/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 金宏 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 178 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华明凤五金土产店 | 高新区 | 青岛赫通电线电缆有限公司 | //- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 朔辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 179 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 历城区森鑫五金经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV)6mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 180 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 历城区森鑫五金经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.6/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 181 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电缆电线 | 流通领域 | 济南历下鑫众邦五金销售部 | 历下区 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 2021.5.25/- | WDZ-BYJ 2.5mm² 450/750V | 民兴电缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 182 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南历下以便以谢五金建材商店 | 历下区 | 公牛集团股份有限公司 | 2021.7.30/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 公牛 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 183 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南历下以便以谢五金建材商店 | 历下区 | 山东绿灯行线缆有限公司 | 2022.3/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 184 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区环宇五金商店 | 新旧动能转换先行区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.10/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 185 | 聚氯乙烯绝缘阻燃线缆 | 流通领域 | 济南市天桥区环宇五金商店 | 新旧动能转换先行区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2020.12/- | 60227IEC01(BV)4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 186 | 聚烯烃绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 济南市天桥区环宇五金商店 | 新旧动能转换先行区 | 山东共行电缆有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 187 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 历城区明宝装饰材料经营部 | 历城区 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | -/8307727716590113 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | DHILIDS | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 188 | 阻燃电线电缆 | 流通领域 | 历城区明宝装饰材料经营部 | 历城区 | 深圳福特斯线缆科技有限公司 | 2022.7.22/- | WDZ-BY 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 189 | 阻燃电线电缆 | 流通领域 | 历城区明宝装饰材料经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.10/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 190 | 阻燃电线电缆 | 流通领域 | 历城区滔斌装饰材料经营部 | 历城区 | 广东骏兴达电缆科技实业有限公司 | 2019.12.27/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V（兰） | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 191 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 历城区滔斌装饰材料经营部 | 历城区 | 广东骏兴达电缆科技实业有限公司 | 2019.12.14/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V（红） | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 192 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 历城区滔斌装饰材料经营部 | 历城区 | 广东骏兴达电缆科技实业有限公司 | 2019.7.13/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V（黄） | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 193 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南高新区进彪五金百货店 | 高新区 | 济南明湖照明电器有限公司 | 2022-1-6/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 明湖 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 194 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南高新区进彪五金百货店 | 高新区 | 济南明湖照明电器有限公司 | 2022-5-23/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 明湖 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 195 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南高新开发区浩宇电动工具经营店 | 高新区 | 文安县永安电线厂 | 2022-7-22/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 明湖（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 196 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南高新开发区浩宇电动工具经营店 | 高新区 | 北京市双盛永安线缆有限公司 | 2022-6-22/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 明湖（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 197 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 济南高新开发区浩宇电动工具经营店 | 高新区 | 北京市双盛永安线缆有限公司 | 2022-5-23/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 明湖（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 198 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 天桥区华辉电器经营部 | 新旧动能转换先行区 | 泰安市泰山区泰华电缆厂 | 2018.1/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 营泰（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 199 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区大桥镇永丰五金土产综合商店 | 新旧动能转换先行区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.02/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 200 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区大桥镇永丰五金土产综合商店 | 新旧动能转换先行区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 201 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 历城区柳埠镇三益五金交电经营部 | 南部山区 | 新泰市中恒泰电线电缆厂 | 2020.4/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 泰岳 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 202 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 南山区薪泉装饰材料经营部 | 南部山区 | 阳谷顺通电线电缆有限公司 | //- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 燕辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 203 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 南山区薪泉装饰材料经营部 | 南部山区 | 阳谷顺通电线电缆有限公司 | //- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 燕辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 204 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 南山区薪泉装饰材料经营部 | 南部山区 | 阳谷顺通电线电缆有限公司 | //- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 燕辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 205 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东阳光装饰装修工程有限公司 | 市中区 | 厦门视贝线缆有限公司 | 2018.6.22/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 206 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东阳光装饰装修工程有限公司 | 市中区 | 厦门视贝线缆有限公司 | 2018.10.10/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 207 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东阳光装饰装修工程有限公司 | 市中区 | 厦门视贝线缆有限公司 | 2018.10.15/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 208 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区旋凯建筑装饰材料经营部 | 市中区 | 山东阳谷鲁翔电缆有限公司 | 2021.7.8/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 鲁翔 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 209 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区旋凯建筑装饰材料经营部 | 市中区 | 山东阳谷鲁翔电缆有限公司 | 2021.7.18/T | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 鲁翔 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 210 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区旋凯建筑装饰材料经营部 | 市中区 | 山东阳谷鲁翔电缆有限公司 | 2021.7.8/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 鲁翔 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 211 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区百玉五金建材店 | 市中区 | 山东阳谷电缆电线厂 | 2022.4.10/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 宏达 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 212 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区百玉五金建材店 | 市中区 | 泰安市泰山区泰华电缆厂 | 2017.9/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 营泰 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 213 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 市中区百玉五金建材店 | 市中区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.3.15/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 鑫泰辉 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 214 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市历城区柳埠镇供电电器材料经营部 | 南部山区 | 山东阳谷鲁翔电缆有限公司 | 2021.04.10/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 215 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区柳埠镇供电电器材料经营部 | 南部山区 | 阳谷汉辉线缆有限公司 | 2020.3.3/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 216 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区柳埠镇供电电器材料经营部 | 南部山区 | 阳谷汉辉线缆有限公司 | 2020-4-17/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 217 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 市中区田华鑫建材经营部 | 市中区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 218 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 市中区田华鑫建材经营部 | 市中区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.02/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 219 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 市中区宇芳五金产品店 | 市中区 | 山东乐通电缆有限公司 | 22.4.12/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 啄木鸟（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 220 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济南市历城区湘成五金批发部 | 历城区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | //- | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 221 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 市中区宇芳五金产品店 | 市中区 | 山东乐通电缆有限公司 | 2017.10.26/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 啄木鸟（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 222 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区建云建材经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.06/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 223 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市历城区湘成五金批发部 | 历城区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.01.05/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 224 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市历城区湘成五金批发部 | 历城区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2022.08.01/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 胜华星 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 225 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区小卢灯饰经营部 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 202102/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 226 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市历城区小卢灯饰经营部 | 历城区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.09/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 227 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市历城区学林鑫宏五金商店 | 历城区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 228 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市历城区学林鑫宏五金商店 | 历城区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 202102/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 229 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 高新开发区舜华立国五金建材经营部 | 高新区 | 津鼎力盛（天津）线缆科技有限公司 | 2022.05.25/- | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 津鼎（图形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 230 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市历城区斌田五金建材经营部 | 历城区 | 阳谷阿城华星线缆厂 | 2021.11.18/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 齐鲁万通（图形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 231 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东新鲁青电线电缆有限公司 | 天桥区 | 山东鲁青线缆有限公司 | 2022.08.15/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 鲁青 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 232 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东新鲁青电线电缆有限公司 | 天桥区 | 山东鲁青线缆有限公司 | 2121.11.17/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 鲁青 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 233 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 流通领域 | 山东玉铎电缆科技有限公司 | 天桥区 | 山东中天电缆科技有限公司 | 2022.08.21/- | 60227 IEC 01(BV) 6mm² 450/750V | 中天 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 234 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东玉铎电缆科技有限公司 | 天桥区 | 山东中天电缆科技有限公司 | 2022.06.10/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 中天 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 235 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东玉铎电缆科技有限公司 | 天桥区 | 山东中天电缆科技有限公司 | 2022.03.24/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 中天 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 236 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区华能电线电缆经销处 | 天桥区 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2021.09.22/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | FENG XIANG | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 237 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 济南市天桥区启轩电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东鲁东电缆有限公司 | 2022.05.02/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 238 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 流通领域 | 济南市天桥区启轩电线电缆经销处 | 天桥区 | 阳谷锟达线缆有限公司 | 2022.07.21/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 祥达 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 239 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 济南市天桥区启轩电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东鲁东电缆有限公司 | 2022.05.02/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 240 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区正德电器电缆经销处 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.05/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 241 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 天桥区正德电器电缆经销处 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.12/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 242 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区正德电器电缆经销处 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.10/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 243 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 长清区盛世电线电缆经营部 | 长清区 | 山东盛世长青电缆有限公司 | 2020.08.22/202008188 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 铜匠祖（图形商标） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 244 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 长清区盛世电线电缆经营部 | 长清区 | 山东盛世长青电缆有限公司 | 2020.07/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 245 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市长清区健婷五金商行 | 长清区 | 山东乐通电缆有限公司 | 20220807/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 啄木鸟（图形） | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 246 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 天桥区泉诚电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东鲁东电缆有限公司 | 20220612/- | ZC-BV 4mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 247 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 天桥区泉诚电线电缆经销处 | 天桥区 | 山东鲁东电缆有限公司 | 20220621/- | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | / | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 248 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 天桥区宏通达五金电料经营部 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2021.9/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 249 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 天桥区宏通达五金电料经营部 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2021.8/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 250 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区海旺电线电缆销售处 | 天桥区 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 20220801/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 海旺 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 251 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区海旺电线电缆销售处 | 天桥区 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 20220817/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 海旺 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 252 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区海旺电线电缆销售处 | 天桥区 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 20220728/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 海旺 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 253 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区飞翔电工器材经销处 | 天桥区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 202101/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 上上 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 254 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 天桥区飞翔电工器材经销处 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.03/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 255 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区飞翔电工器材经销处 | 天桥区 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 202105/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 256 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区翼丰电缆销售处 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2020.8/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 257 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区翼丰电缆销售处 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2021.3/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 258 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区翼丰电缆销售处 | 天桥区 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 2020.8/- | ZR-BV 6mm² 450/750V | 特变电工 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 259 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区宝能电线电缆销售处 | 天桥区 | 济南圣通电力线缆有限公司 | 2021-10-10/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 圣宇 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 260 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区宝能电线电缆销售处 | 天桥区 | 济南圣通电力线缆有限公司 | 2022.03.03/- | 60227 IEC 05(BV) 0.75mm² 300/500V | 圣宇 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 261 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区宝能电线电缆销售处 | 天桥区 | 济南圣通电力线缆有限公司 | 2022.1.21/- | 60227 IEC 05(BV) 0.5mm² 300/500V | 圣宇 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 262 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南市天桥区隆轩五金交电经营部 | 天桥区 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 2021.8/- | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 上上 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 263 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东万辉电缆有限公司 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.3/- | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 264 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东万辉电缆有限公司 | 天桥区 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.01/- | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 绿灯行 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 265 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区鲁辉五金经营部 | 天桥区 | 山东志行线缆有限公司 | 2018-7-17/- | ZR-BV 4mm² 450/750V | 志行线缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |
| 266 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 天桥区鲁辉五金经营部 | 天桥区 | 山东志行线缆有限公司 | 2017-5-21/- | ZR-BV 2.5mm² 450/750V | 志行线缆 | 合格 | / | 济南市产品质量检验院 |