附件

2022年度济南市资质认定检验检测机构

专项监督检查结果汇总表

| 序号 | 机构名称 | 主要事实（问题） |
| --- | --- | --- |
| **食品类** | | |
| 1 | 山东元本检测技术有限公司 | 机构搬迁中。 |
| 2 | 山东省食品质量监督检验站（山东省食品发酵工业研究设计院） | 未按规定进行标准变更，未按照国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法进行检测，仪器设备管理与使用不符合规定要求。 |
| 3 | 济南市粮油质量检测中心 | 仪器设备不满足资质认定检测项目需要，未按照规定进行验收，危废、气瓶管理不规范。 |
| 4 | 山东标准检测技术有限公司 | 未按规定对检测方法进行验证，试剂管理不符合安全规定。 |
| 5 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 | 未按规定对检测方法进行验证，样品管理不规范。 |
| 6 | 山东省鲁粮检测科技有限公司 | 危废暂存间不符合安全规定。 |
| 7 | 济南市农产品质量安全中心 | 样品管理不规范，体系文件内容制定不完善。 |
| 8 | 济南市食品药品检验检测中心 | 危废存放不规范。 |
| 9 | 山东省思威安全生产技术中心 | 仪器设备管理与使用不符合规定要求。 |
| 10 | 食药环检验研究院（山东）集团有限公司 | 样品管理不规范，体系文件制定不完善。 |
| **建工建材类** | | |
| 1 | 山东舜鑫建筑工程检测有限公司 | 未按规定进行标准变更，检测室不符合安全规定，体系文件不完善，人员管理不到位，未按要求上报统计数据。 |
| 2 | 济南质安工程检测有限公司 | 未按规定实施分包，检测报告和原始记录不规范。 |
| 3 | 山东建研检测检验科技有限公司 | 管理体系文件不完善，安全防护设施设置不完善。 |
| 4 | 山东公路技师学院公路检测中心 | 管理体系文件不完善，原始记录不规范。 |
| 5 | 山东特检方圆检测有限公司 | 未按规定对设备检定校准结果进行确认，安全防护设施设置不完善。 |
| 6 | 济南鲁桥工程检测有限公司 | 仪器设备管理与使用不符合规定要求，检测报告记录不规范。 |
| 7 | 山东省交通科学研究院 | 体系文件不完善，检测报告记录不规范。 |
| 8 | 山东中程试验检测有限公司 | 检测报告和原始记录不规范，人员管理不到位。 |
| 9 | 山东三箭工程检测有限公司 | 未按规定对设备检定校准结果进行确认，体系文件不完善，原始记录不规范。 |
| 10 | 山东鲁科工程质量检测有限责任公司 | 内审不符合项的整改记录不全，检测报告和原始记录不规范。 |
| **个体防护类** | | |
| 1 | 山东百伦思检测技术有限公司 | 仪器设备管理与使用不符合规定要求，体系文件不完善。 |
| 2 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 未按规定对设备检定校准结果进行确认，原始记录不规范。 |
| 3 | 商河县建筑工程质量检测有限公司 | 体系文件不完善，样品管理、检测报告记录、资质认定标志使用不规范。 |
| 4 | 山东泉建工程检测有限公司 | 仪器设备管理与使用不符合规定要求，体系文件不完善，检测报告和原始记录不规范。 |
| 5 | 山东中安生物安全检测有限公司 | 仪器设备使用记录不规范。 |